Приложение №1

к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «Коммунэнерго»

______________  А. А. Байбородин

« 19 »  июля 2012г.

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главного инженера по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» ______________ С.В.Кубликов « 19 » июля 2012г. | СОГЛАСОВАНО: Заместитель главного инженера по электроэнергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» ______________ Г. О. Петренко « 19 » июля 2012г. |
| --- | --- |

Техническое задание на проведение

энергоаудита ОАО «Коммунэнерго»

№ 1 от « 19 » июля 2012г

Начальник курирующей службы (отдела)

начальник ОЭНТО  ____________ Шалагинов Н. В.

Исполнитель:

Шалагинов Николай Витальевич

50-10-12

г.Киров, 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

- Основания для проведения энергоаудита.

  - Федеральный закон №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

  - Приказ Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

  - Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. №1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года».

- Объекты энергетического обследования.

  - Здания

Объектами энергетического обследования являются здания находящиеся на балансе 
ОАО «Коммунэнерго», расположенные по адресу:

Таблица №1

| № п/п | Область | Район | Населенный пункт | Объект | V, м3 | Тепл. нагрузка, (отоп./ ГВС) Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киров Управление г. Киров, Проезд Солнечный, 4 |
|  | Кировская обл. | Обл. | г. Киров | Здание склада | 3828 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Обл. | г. Киров | Адм. здание | 29641 | 0,3838/ 0,2444 |
|  | Кировская обл. | Обл. | г. Киров | Адм. здание (ХСМУ) | 1565 | 0.0381 |
|  | Кировская обл. | Обл. | г. Киров | Здание гаража | 8508 | 0.0329 |
|  | Кировская обл. | Обл. | г. Киров | Здание гаража | 1806 | 0.0175 |
|  | Кировская обл. | Обл. | г. Киров | Здание проходной | 170 | 0.0034 |
|  | Кировская обл. | Обл. | г. Киров | Здание ЦТП-2 | 350 | 0,0089 |
| Вятско-Полянское МПЭС г. Вятские-Поляны, ул. Герцена, 24 |
|  | Кировская обл. | В.-Полянский | г. В.-Поляны | Адм. здание | 1147 | 0.0259 |
|  | Кировская обл. | В.-Полянский | г. В.-Поляны | Здание гаража | 513 | 0.0159 |
|  | Кировская обл. | В.-Полянский | г. В.-Поляны | Здание склада | 230 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Кильмезский | п. Кильмезь | Адм. здание | 391 | 0.0088 |
|  | Кировская обл. | Малмыжский | г. Малмыж | Адм. здание | 189 | 0.0043 |
|  | Кировская обл. | Малмыжский | г. Малмыж | Задание гаража | 381 | 0.0118 |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г.Уржум | Адм. здание | 1841 | 0.0465 |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г.Уржум | Задание гаража | 686 | 0.0212 |
| Зуевское МПЭС г. Зуевка, ул. К.Либкнехта, 117 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Адм. здание | 2054 | 0.0460 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Задание гаража | 556 | 0.0171 |
|  | Кировская обл. | Фаленский | п. Фаленки | Здание мастерской | 2000 | 0.0222 |
|  | Кировская обл. | Унинский | п. Уни | Адм. здание | 1300 | 0.0292 |
|  | Кировская обл. | Богородский | п. Богородское | Здание мастерской | 1111 | 0.0279 |
| Котельничское МПЭС г Котельнич, ул. Советская, д. 2а |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание гаража | 776 | 0.0238 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Задание гаража | 850 | 0.0261 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Адм. здание | 3011 | 0.0676 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание склада | 1388 | 0.0488 |
|  | Кировская обл. | Юрьянский | п. Юрья | Адм. здание | 210 | 0.0047 |
|  | Кировская обл. | Шабалинский | п. Ленинское | Здание мастерской | 321 | 0.0080 |
|  | Кировская обл. | Свечинский | п. Свеча | Здание гаража | 511 | 0.0157 |
|  | Кировская обл. | Свечинский | п. Свеча | Здание мастерской | 173 | 0.0043 |
|  | Кировская обл. | Подосиновский | п.Подосиновец | Здание гаража | 1522 | 0.0468 |
|  | Кировская обл. | Подосиновский | п.Подосиновец | Здание гаража | 125 | 0.0038 |
|  | Кировская обл. | Подосиновский | п.Подосиновец | Здание мастерской | 320 | 0.0080 |
|  | Кировская обл. | Орловский | г. Орлов | Адм. здание | 526 | 0.0118 |
|  | Кировская обл. | Орловский | г. Орлов | Здание гаража | 214 | 0.0066 |
|  | Кировская обл. | Орловский | г. Орлов | Здание гаража | 1289 | 0.0396 |
|  | Кировская обл. | Мурашинский | п. Мураши | Здание мастерской | 1539 | 0.0387 |
|  | Кировская обл. | Лузский | г. Луза | Здание мастерской | 440 | 0.0110 |
|  | Кировская обл. | Подосиновский | п. Демьяново | Здание мастерской | 853 | 0.0214 |
|  | Кировская обл. | Подосиновский | п. Демьяново | Здание мастерской | 158 | Не отапл. |
| Кирово-Чепецкое МПЭС г Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 32 |
|  | Кировская обл. | К.-Чепецкий | г. К.-Чепецк | Здание гаража | 1846 | 0.0567 |
|  | Кировская обл. | К.-Чепецкий | г. К.-Чепецк | Здание гаража | 3459 | 0.1062 |
|  | Кировская обл. | К.-Чепецкий | г. К.-Чепецк | Здание проходной | 78 | 0.0053 |
|  | Кировская обл. | К.-Чепецкий | г. К.-Чепецк | Адм. здание | 5312 | 0.1193/ 0.1 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Адм. здание | 3139 | 0.0701 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | п. Медведок | Здание мастерской | 236 | 0.0059 |
|  | Кировская обл. | Сунской | п. Суна | Здание мастерской | 557 | 0.0140 |
|  | Кировская обл. | Сунской | п. Суна | Здание гаража | 619 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Немский | п. Нема | Адм. здание | 429 | 0.0096 |
|  | Кировская обл. | Куменский | п. Кумены | Адм. здание | 3914 | 0.0879 |
|  | Кировская обл. | К.-Чепецкий | г. К.-Чепецк | Здание ПС «Чепецкая» | 2428 | 0.0747 |
|  | Кировская обл. | К.-Чепецкий | г. К.-Чепецк | Здание ПС «Чепца» | 2739 | 0.0842 |
| Омутнинское МПЭС г. Омутнинск, ул. Ю.Пионеров, 2 |
|  | Кировская обл. | Омутнинский | г. Омутнинск | Адм. здание | 3038 | 0,0687 |
|  | Кировская обл. | Омутнинский | г. Омутнинск | Адм. здание | 1417 | 0,0436 |
|  | Кировская обл. | Омутнинский | п.Ч.Холуница | Адм. здание | 885 | 0,0199 |
|  | Кировская обл. | Омутнинский | п. Песковка | Адм. здание | 1285 | 0,0290 |
|  | Кировская обл. | Афанасьеский | п. Афанасьево | Адм. здание | 437 | 0.0099 |
| Слободское МПЭС г. Слободской, ул. Володарского, 51-ф |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Адм. здание | 2223 | 0,0501 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание гаража | 603 | 0,0186 |
|  | Кировская обл. | Нагорский | п. Нагорск | Адм. здание | 348 | 0,0078 |
|  | Кировская обл. | Белохолуницкий | п. Б.Холуница | Здание мастерской | 650 | 0,0164 |
|  | Кировская обл. | Белохолуницкий | п. Б.Холуница | Здание гаража | 313 | 0,0097 |
| Советское МПЭС г. Советск, ул. Кирова, 31 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание гаража | 820 | 0,0254 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание склада | 564 | 0,0000 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание гаража | 331 | 0,0102 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание склада | 84 | 0,0000 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Адм. здание | 1596 | 0,0361 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Адм. здание | 1045 | 0,0236 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание гаража | 757 | 0,0234 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание гаража | 522 | 0,0162 |
|  | Кировская обл. | Тужинский | п. Тужа | Адм. здание | 513 | 0,0116 |
|  | Кировская обл. | Пижанский | п. Пижанка | Здание гаража | 341 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Пижанский | п. Пижанка | Здание гаража | 60 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Пижанский | п. Пижанка | Здание мастерской | 122 | 0,0031 |
|  | Кировская обл. | Оричевский | п. Оричи | Здание гаража | 1035 | 0,0320 |
|  | Кировская обл. | Оричевский | п. Оричи | Адм. здание | 156 | 0,0035 |
|  | Кировская обл. | Кикнурский | п. Кикнур | Адм. здание | 177,8 | 0,0040 |
|  | Кировская обл. | Верхошижемский | п.Верхошижемье | Адм. здание | 231,2 | 0,0072 |
|  | Кировская обл. | Верхошижемский | п.Верхошижемье | Здание гаража | 156 | 0,0035 |
|  | Кировская обл. | Санчурский | п. Санчурск | Здание мастерской | 315 | 0.0079 |
| Зуевское ПК и ТС г. Зуевка, ул. К.Либкнехта 117 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Адм. здание | 671 | 0,0206 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание гаража | 369 | 0,0083 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание кот. №1 | 2921 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание кот. №2 | 1168 | 0,0055 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание кот. №3 | 4460 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание кот. №4 | 2927 | 0,0156 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание кот. №6 | 4404 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание кот. №7 | 356 | 0,0017 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Пристрой к кот.№8 | 601 | 0,0028 |
|  | Кировская обл. | Зуевский | г. Зуевка | Здание ПС Косино | 1251 | 0.0314 |
| Котельничское ПК и ТС г. Котельнич, ул. Шмидта, 22 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание гаража | 1565 | 0,0481 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание склада | 305 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание склада | 247 | Не отапл |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание мастерской | 2751 | 0,0690 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание проходной | 29 | 0,0020 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №1 | 10321 | 0,0506 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №6 | 897 | 0,0042 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №11 | 513 | 0,0000 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот.№12 | 2054 | 0,0460 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот.№13 | 1233 | 0,0058 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №17 | 2823 | 0,0133 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №22 | 1119 | 0,0053 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №23 | 692 | 0,0033 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №24 | 172 | Не отапл |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №25 | 2820 | 0,0132 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №26 | 2099 | 0,0099 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №27 | 1253 | 0,0059 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №29 | 808 | 0,0038 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №30 | 2990 | 0,0147 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №37 | 1755 | 0,0082 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №38 | 4114 | 0,0202 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №39 | 2185 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №40 | 2470 | 0,0121 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №42 | 8039 | 0,0396 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №43 | 571,6 | 0,0027 |
|  | Кировская обл. | Котельничский | г. Котельнич | Здание кот. №44 | 1382 | 0,0065 |
|  | Кировская обл. | Опаринский | п. Опарино | Здание мастерской | 900 | 0.0226 |
|  | Кировская обл. | Даровской | п. Даровской | Здание гаража | 1806 | 0.0556 |
| Куменское ПК и ТС п. Кумены, ул. Гагарина, 22 |
|  | Кировская обл. | Куменский | п. Кумены | Здание кот. №1 | 534 | 0,0025 |
|  | Кировская обл. | Куменский | п. Кумены | Здание кот. №3 | 4508 | 0,0222 |
|  | Кировская обл. | Куменский | п. Кумены | Здание мастерской | 2029 | 0,0509 |
| Нолинское ПК и ТС г. Нолинск, ул. Спартака, 1 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Адм. Здание | 1981 | 0,0447 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №4 | 706 | 0,0033 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №2 | 725 | 0,0034 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №5 | 1364 | 0,0064 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №7 | 817 | 0,0038 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №8 | 510 | 0,0024 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №9 | 3914 | 0,0168 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №12 | 270 | 0,0013 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №13 | 809 | 0,0038 |
|  | Кировская обл. | Нолинский | г. Нолинск | Здание кот. №14 | 4282 | 0,0229 |
| Слободское ПК и ТС г. Слободской, ул. Гоголя, 1 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Проходная | 102 | 0,0064 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание гаража | 2116 | 0,0653 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание гаража | 102 | 0,0031 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Адм. Здание | 673 | 0,0152 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №4 | 4467 | 0,0211 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №5 | 5262 | 0,0249 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №9 | 927 | 0,0000 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №10 | 2430 | 0,0115 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №13 | 497 | 0,0023 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №14 | 1951 | 0,0092 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №16 | 1642 | 0,0078 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №17 | 1007 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №18 | 823 | 0,0039 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №19 | 1197 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №20 | 2195 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №22 | 947 | 0,0045 |
|  | Кировская обл. | Слободской | г. Слободской | Здание кот. №23 | 3180 | 0,0150 |
| Советское ПК и ТС ул. Кооперативная, 26а |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Адм. Здание | 2348 | 0,0531 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №1 | 3197 | 0,0151 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №2 | 1425 | 0,0067 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №4 | 588 | 0,0028 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №6 | 2970 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №7 | 500 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №8 | 323,3 | 0,0015 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №9 | 716 | 0,0034 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №10 | 350 | 0,0016 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №11 | 1645 | 0,0078 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №14 | 1465 | 0,0069 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №15 | 1213 | 0,0057 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №16 | 2310 | 0,0109 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №17 | 2127 | 0,0100 |
|  | Кировская обл. | Советский | г. Советск | Здание кот. №18 | 302,4 | 0,0014 |
| Уржумское ПК и ТС (с 01.06.2011 г. преобразовано в Уржумский МУ в составе Нолинского ПК и ТС) г. Уржум, ул. Революция, 8 |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Адм. здание | 1524 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание гаража | 826 | 0,0254 |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №1 | 794 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №3 | 812 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №4 | 733 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №6 | 589 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №9 | 516 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №10 | 828 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №11 | 255 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №12 | 490 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №14 | 894 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №15 | 674 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №17 | 349 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №18 | 711 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №19 | 790 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Уржумский | г. Уржум | Здание кот. №20 | 240 | Не отапл. |
| Яранское ПК и ТС ул. Некрасова, 31 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Адм. Здание | 2222 | 0,0501 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №3 | 1377 | 0,0065 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот.№4 | 2106 | 0,0099 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №5 | 585 | 0,0027 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №6 | 1013 | 0,0048 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №7 | 1262 | 0,0059 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №8 | 473 | 0,0022 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №9 | 861 | 0,0040 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №10 | 1772 | 0,0083 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №11 | 495 | 0,0023 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №12 | 3695 | 0,0175 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №14 | 496 | 0,0023 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №15 | 1297 | 0,0061 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №16 | 2900 | 0,0137 |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №17 | 347 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №18 | 507 | Не отапл. |
|  | Кировская обл. | Яранский | г. Яранск | Здание кот. №20 | 1009 | 0,0048 |

  - Трансформаторные подстанции и электрические  сети по  ОАО "Коммунэнерго"

| Объемные показатели | ед. изм. | К.Чепецкое МПЭС | Котельничское МПЭС | Зуевское МПЭС | В.Полянское МПЭС | Слободское МПЭС | Советское МПЭС | Омутнинское МПЭС | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ТП и ПС | шт. | 238 | 317 | 108 | 156 | 147 | 197 | 114 | 1277 |
| Кол-во у.е. по ТП и ПС | у.е. | 2065 | 1872.80 | 730.40 | 1176.50 | 1257.10 | 1155.30 | 642.60 | 8899.7 |
| Открытая ПС 110/10 кВ | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Открытая ПС 35/6-10 кВ | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Закрытые ТП с одним трансформатором | шт. | 45 | 85 | 23 | 27 | 33 | 62 | 32 | 307 |
| Закрытые ТП с двумя трансформаторами | шт. | 91 | 79 | 19 | 48 | 63 | 54 | 25 | 379 |
| КТП с одним трансформатором | шт. | 53 | 61 | 43 | 48 | 24 | 53 | 37 | 319 |
| КТП с двумя трансформаторами | шт. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| КТП на ж/б приставках | шт. | 41 | 77 | 22 | 31 | 10 | 27 | 20 | 228 |
| МТП | шт. | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 30 |
| Количество РТП | шт. | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Количество РП | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Отделитель с к/з 110 кВ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Отделитель с к/з 35 кВ | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Выключатели нагрузки | шт. | 393 | 469 | 129 | 312 | 323 | 278 | 147 | 2051 |
| Масляные выключатели 6-20кВ | шт. | 95 | 2 | 27 | 21 | 41 | 8 | 8 | 202 |
| Масляные выключатели 35кВ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Трансформаторы СН и реакторы | шт. | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 14 |
| Количество силовых трансформаторов 35 кВ | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
| Количество силовых трансформаторов 110 кВ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Силовые трансформаторы | шт. | 335 | 372 | 127 | 206 | 208 | 248 | 134 | 1630 |
| Установленная мощность | кВА | 163899 | 105892 | 48386 | 60643 | 66950 | 72655 | 39078 | 557503 |
| Общая протяженность воздушных ЛЭП, | км | 372.580 | 1000.876 | 318.378 | 378.263 | 434.544 | 527.336 | 385.088 | 3417.065 |
| Кол-во у.е. по ВЛ | у.е. | 698.00 | 1971.68 | 626.51 | 748.30 | 806.27 | 1052.32 | 759.20 | 6662.284 |
| до 1 кВ всего: | км | 232.540 | 734.676 | 238.448 | 289.574 | 334.121 | 406.376 | 282.534 | 2518.269 |
| - на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 215.662 | 643.249 | 188.870 | 264.044 | 251.621 | 371.922 | 278.903 | 2214.271 |
| - на металлических опорах | км | 0.500 | 6.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.580 |
| - на ж/б опорах | км | 7.540 | 36.543 | 27.598 | 19.380 | 82.500 | 21.640 | 2.831 | 198.032 |
| - на деревянных без ж/б приставок | км | 8.838 | 48.804 | 21.980 | 6.150 | 0.000 | 12.814 | 0.800 | 99.386 |
| 3-10 кВ всего: | км | 140.040 | 266.200 | 69.726 | 88.689 | 100.423 | 120.960 | 102.554 | 888.592 |
| - на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 115.730 | 241.524 | 67.293 | 82.339 | 61.978 | 114.566 | 88.410 | 771.840 |
| - на металлических опорах | км | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.330 | 0.000 | 0.480 |
| - на ж/б опорах | км | 24.170 | 24.467 | 1.983 | 6.350 | 38.445 | 6.011 | 14.144 | 115.570 |
| - на деревянных без ж/б приставок | км | 0.140 | 0.209 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.702 |
| 3 кВ всего: | км | 1.230 |  |  |  |  |  |  | 1.230 |
| - на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 1.230 |  |  |  |  |  |  | 1.230 |
| 6 кВ всего: | км | 31.240 | 23.281 | 0.000 | 0.000 | 58.660 | 0.000 | 0.000 | 113.181 |
| - на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 30.940 | 21.831 | 0.000 | 0.000 | 36.520 | 0.000 | 0.000 | 89.291 |
| - на металлических опорах | км | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - на ж/б опорах | км | 0.300 | 1.450 | 0.000 | 0.000 | 22.140 | 0.000 | 0.000 | 23.890 |
| - на деревянных без ж/б приставок | км | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 кВ всего: | км | 107.570 | 242.919 | 69.726 | 88.689 | 41.763 | 120.960 | 102.554 | 774.181 |
| - на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 83.560 | 219.693 | 67.293 | 82.339 | 25.458 | 114.566 | 88.410 | 681.319 |
| - на металлических опорах | км | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.330 | 0.000 | 0.480 |
| - на ж/б опорах | км | 23.870 | 23.017 | 1.983 | 6.350 | 16.305 | 6.011 | 14.144 | 91.680 |
| - на деревянных без ж/б приставок | км | 0.140 | 0.209 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.702 |
| 35 кВ всего: | км |  |  | 10.204 |  |  |  |  | 10.204 |
| - на ж/б опорах | км |  |  | 10.204 |  |  |  |  | 10.204 |
| Общая протяженность кабельных ЛЭП, | км | 294.74 | 53.26 | 13.58 | 82.16 | 98.29 | 11.07 | 27.47 | 580.565 |
| Кол-во у.е. по КЛ | у.е. | 911.60 | 163.40 | 44.70 | 249.90 | 308.38 | 33.76 | 87.40 | 1799.133 |
| до 1 кВ | км | 150.04 | 28.82 | 3.55 | 47.05 | 44.54 | 6.18 | 10.87 | 291.055 |
| 3-10 кВ | км | 144.700 | 24.435 | 10.030 | 35.108 | 53.750 | 4.887 | 16.600 | 289.510 |
| - 3 кВ | км | 2.16 |  |  |  |  |  |  | 2.163 |
| - 6 кВ | км | 71.45 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 41.03 | 0.00 | 0.00 | 116.384 |
| - 10 кВ | км | 71.09 | 20.53 | 10.03 | 35.11 | 12.73 | 4.89 | 16.60 | 170.963 |
| Количество усл. ед. без НО: | у.е. | 3674.60 | 4007.95 | 1401.60 | 2174.70 | 2371.73 | 2241.33 | 1489.20 | 17361.117 |
| Общая протяженность ВЛЭП нар. осв., из них: | км | 24.227 | 46.885 | 1.48 | 41.555 | 36.53 | 30.907 | 21.46 | 203.044 |
| - на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 0 | 4.83 | 0.08 | 0.45 | 1.09 | 4.77 | 2.52 | 13.742 |
| - на ж/б опорах | км | 24.227 | 42.06 | 1.4 | 41.11 | 35.44 | 26.14 | 18.94 | 189.302 |
| Протяженность кабельных ЛЭП нар. осв. | км | 6.86 | 0.00 | 0.14 | 5.89 | 0.95 | 1.14 | 0.85 | 15.833 |
| Количество светильников ДРЛ | шт. | 951 | 3838 | 680 | 2888 | 2175 | 1821 | 1070 | 13423 |
| Количество светильников ЛН | шт. | 17 | 140 | 184 | 282 | 290 | 134 | 8 | 1055 |
| Количество установок для управления Н.О. | шт. | 101 | 175 | 42 | 27 | 78 | 102 | 25 | 550 |
| Количество ЦТУ | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 |
| Количество усл. ед. по НО: | у.е. | 289.7 | 1033.0 | 198.5 | 829.2 | 641.5 | 519.0 | 298.7 | 3809.652 |
| Количество усл. ед. всего: | у.е. | 3964.3 | 5041.0 | 1600.1 | 3003.9 | 3013.3 | 2760.4 | 1787.9 | 21170.769 |

  - Оборудование котельных и тепловых сетей ОАО «Коммунэнерго»

| Характеристики оборудования на 01.01.2012 |
| --- |
| Филиал | Котельная | Вид топлива | Количество котлов | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Наличие ХВО | Количество ТДМ | Насосная группа, количество | Вид Топливоподачи |
|  |  |  |  |  |  |  | Дымососы | Вентиляторы |  |  |
| Зуевское ПК и ТС | Котельная №2 | каменный уголь | 3 | 1.7 | 0.8852 | есть | 3 | 2 | 4 | ручная |
|  | Котельная №4 | газ | 2 | 4.98 | 3.0602 | есть | 4 | 3 | 19 | - |
|  | Котельная №6 | каменный уголь | 2 | 0.63 | 0.3122 | есть | 1 | 2 | 3 | ручная |
|  | Котельная №7 | каменный уголь | 2 | 0.45 | 0.4034 | есть | 1 | 2 | 3 | ручная |
| Котельнич ПК и ТС | Котельная №1 | мазут | 3 | 13.3 | 5.5973 | есть | 4 | 4 | 24 | - |
|  | Котельная №6 | каменный уголь | 4 | 2.2 | 1.3844 | есть | 1 | 3 | 4 | ручная |
|  | Котельная №11 | каменный уголь | 3 | 0.609 | 0.4426 | нет | - | - | 4 | ручная |
|  | Котельная №12 | каменный уголь | 4 | 2.001 | 0.8513 | нет | 2 | 1 | 5 | ручная |
|  | Котельная №13 | каменный уголь | 2 | 0.66 | 0.307 | нет | - | 1 | 4 | ручная |
|  | Котельная №17 | каменный уголь | 6 | 2.162 | 1.698 | есть | 2 | - | 6 | ручная |
|  | Котельная №22 | каменный уголь | 4 | 1.48 | 0.5847 | нет | 1 | - | 5 | ручная |
|  | Котельная №23 | каменный уголь | 2 | 0.35 | 0.12 | нет | - | 1 | 2 | ручная |
|  | Котельная №25 | каменный уголь | 6 | 2.738 | 1.9494 | есть | 4 | 3 | 5 | ручная |
|  | Котельная №26 | каменный уголь | 6 | 2.523 | 0.8744 | нет | 1 | 4 | 4 | ручная |
|  | Котельная №27 | каменный уголь | 3 | 0.86 | 0.6093 | нет | - | 1 | 4 | ручная |
|  | Котельная №29 | каменный уголь | 2 | 0.606 | 0.057 | нет | - | - | 3 | ручная |
|  | Котельная №30 | каменный уголь | 4 | 6.20 | 3.6294 | есть | 2 | 4 | 6 | автоматизированная |
|  | Котельная №37 | каменный уголь | 3 | 1.5 | 0.7076 | нет | 1 | 3 | 3 | ручная |
|  | Котельная №38 | каменный уголь | 7 | 8.94 | 1.8431 | есть | 4 | 5 | 6 | автоматизированная |
|  | Котельная №40 | каменный уголь | 3 | 1.494 | 0.346 | есть | 2 | - | 7 | ручная |
|  | Котельная №42 | каменный уголь | 2 | 8.4 | 4.7032 | есть | 3 | 3 | 8 | автоматизированная |
|  | Котельная №43 | каменный уголь | 2 | 0.384 | 0.4692 | нет | - | - | 6 | ручная |
|  | Котельная №44 | каменный уголь | 2 | 0.66 | 0.4395 | нет | - | - | 3 | ручная |
| Кумёнское ПК и ТС | Котельная №1 | каменный уголь | 2 | 1.615 | 0.5208 | есть | 2 | 3 | 4 | автоматизированная |
|  | Котельная №2 | каменный уголь | 2 | 0.4 | 0.2436 | есть | - | 4 | 3 | ручная |
|  | Котельная №3 | мазут | 5 | 9.42 | 2.4603 | есть | 5 | 9 | 22 | - |
| Нолинское ПК и ТС | Котельная №1 | газ | 3 | 5.16 | 0.9508 | есть | - | - | 9 | - |
|  | Котельная №2 | каменный уголь | 2 | 0.58 | 0.2940 | есть | - | 1 | 2 | ручная |
|  | Котельная №3 | каменный уголь | 2 | 0.52 | 0.2974 | есть | - | 1 | 2 | ручная |
|  | Котельная №4 | газ,мазут | 4 | 4.718 | 2.1374 | есть | 4 | 1 | 10 | - |
|  | Котельная №5 | каменный уголь | 3 | 0.84 | 0.4238 | есть | - | 3 | 2 | ручная |
|  | Котельная №6 | каменный уголь | 2 | 0.4 | 0.2001 | есть | - | - | 2 | ручная |
|  | Котельная №7 | каменный уголь | 3 | 0.84 | 0.4490 | есть | 1 | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №8 | каменный уголь | 3 | 0.78 | 0.5702 | есть | - | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №9 | газ, каменный уголь | 5 | 5.38 | 0.8874 | есть | - | 3 | 4 | ручная |
|  | Котельная №10 | каменный уголь | 2 | 0.42 | 0.1284 | есть | - | - | 2 | ручная |
|  | Котельная №11 | каменный уголь | 2 | 0.48 | 0.3909 | есть | - | 1 | 2 | ручная |
|  | Котельная №12 | каменный уголь | 3 | 0.67 | 0.2863 | есть | - | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №13 | каменный уголь | 3 | 0.6 | 0.0334 | нет | - | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №14 | газ, каменный уголь | 5 | 5.1 | 1.2991 | есть | 2 | 3 | 10 | ручная |
|  | Котельная №15 | газ | 2 | 0.688 | 0.3306 | есть | - | - | 6 | - |
| Слободское ПК и ТС | Котельная №4 | мазут,гранулы,щепа | 5 | 5.295 | 1.6296 | есть | 4 | 3 | 19 | автоматизированная для котлов, работающих на гранулах ии щепе |
|  | Котельная №5 | щепа | 2 | 4.276 | 1.2866 | есть | 3 | 1 | 13 | автоматизированная |
|  | Котельная №10 | мазут | 7 | 7.69 | 3.3384 | есть | 4 | 1 | 14 | - |
|  | Котельная №13 | кмаенный уголь | 6 | 6.92 | 3.2218 | есть | 5 | 2 | 10 | ручная |
|  | Котельная №14 | мазут | 5 | 6.39 | 2.9085 | есть | 4 | 2 | 16 | - |
|  | Котельная №15 | каменный уголь | 3 | 1.331 | 0.4161 | есть | 2 | - | 8 | ручная |
|  | Котельная №16 | каменный уголь | 5 | 4.18 | 1.4245 | есть | 4 | 4 | 7 | ручная |
|  | Котельная №17 | печное топливо,уголь | 4 | 3.568 | 1.6804 | нет | 3 | 1 | 5 | ручная |
|  | Котельная №18 | каменный уголь | 4 | 2.529 | 0.5229 | нет | 2 | - | 3 | ручная |
|  | Котельная №19 | каменный уголь | 6 | 5.417 | 2.1639 | есть | 6 | 5 | 7 | ручная |
|  | Котельная №22 | каменный уголь | 2 | 0.94 | 0.1274 | нет | - | 1 | 3 | ручная |
|  | Котельная №23 | каменный уголь | 4 | 3.8 | 1.0106 | есть | 4 | 4 | 4 | ручная |
| Советское ПК и ТС | Котельная №1 | каменный уголь | 6 | 4.538 | 2.6788 | есть | 3 | 7 | 6 | ручная |
|  | Котельная №2 | каменный уголь | 3 | 2.16 | 1.2225 | есть | 2 | 4 | 4 | ручная |
|  | Котельная №4 | каменный уголь | 3 | 0.54 | 0.1646 | есть | - | 4 | 3 | ручная |
|  | Котельная №6 | каменный уголь | 3 | 0.852 | 0.332 | есть | 1 | 3 | 3 | ручная |
|  | Котельная №8 | каменный уголь | 2 | 0.43 | 0.1373 | есть | 1 | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №9 | каменный уголь | 4 | 1.293 | 0.4098 | есть | 1 | 3 | 5 | ручная |
|  | Котельная №10 | каменный уголь | 2 | 1.2 | 0.5189 | есть | 2 | 3 | 2 | ручная |
|  | Котельная №11 | каменный уголь | 2 | 1.142 | 0.1898 | есть | 2 | 2 | 2 | автоматизированная |
|  | Котельная №14 | каменный уголь, опил | 5 | 3.026 | 0.9180 | есть | 4 | 4 | 2 | автоматизированная для котлов, работающих на опиле |
|  | Котельная №15 | каменный уголь | 4 | 1.836 | 0.8083 | есть | 3 | 5 | 3 | ручная |
|  | Котельная №16 | каменный уголь | 4 | 1.982 | 0.5976 | есть | 4 | 2 | 3 | ручная |
|  | Котельная №17 | каменный уголь | 4 | 1.812 | 0.6136 | есть | 2 | 2 | 3 | ручная |
| Яранское ПК и ТС | Котельная №3 | каменный уголь | 6 | 1.92 | 1.6327 | есть | - | 3 | 3 | ручная |
|  | Котельная №4 | каменный уголь | 4 | 2.738 | 0.7296 | есть | 2 | 5 | 13 | автоматизированная |
|  | Котельная №5 | каменный уголь | 4 | 1.28 | 0.9743 | есть | - | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №6 | каменный уголь | 6 | 1.92 | 1.3405 | есть | - | 4 | 3 | ручная |
|  | Котельная №7 | каменный уголь | 6 | 1.92 | 1.6029 | есть | - | 4 | 5 | ручная |
|  | Котельная №8 | каменный уголь | 3 | 0.96 | 0.3740 | есть | - | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №9 | каменный уголь | 5 | 1.6 | 0.8914 | есть | - | 3 | 4 | ручная |
|  | Котельная №10 | каменный уголь | 5 | 1.6 | 0.7459 | есть | - | 4 | 3 | ручная |
|  | Котельная №11 | каменный уголь | 4 | 1.26 | 0.8995 | есть | - | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №12 | каменный уголь | 8 | 5.74 | 3.5724 | есть | 3 | 8 | 5 | автоматизированная |
|  | Котельная №14 | каменный уголь | 3 | 0.96 | 0.3817 | есть | - | 2 | 2 | ручная |
|  | Котельная №15 | каменный уголь | 3 | 0.96 | 0.5880 | есть | - | 4 | 2 | ручная |
|  | Котельная №16 | каменный уголь | 4 | 2.72 | 1.9001 | есть | 4 | 4 | 5 | ручная |
|  | Котельная №18 | каменный уголь | 3 | 0.96 | 0.2203 | есть | - | 2 | 4 | ручная |
|  | Котельная №20 | каменный уголь | 5 | 1.97 | 0.4085 | есть | - | 3 | 3 | ручная |

| Характеристики тепловых сетей |
| --- |
| Филиал | Диаметр участка тепловой сети,мм | Длина участка,м | Филиал | Диаметр участка тепловой сети,мм | Длина участка,м | Филиал | Диаметр тепловой сети,мм | Длина участка,м |
| Зуевское ПК и ТС | 102 мм | 338.5 | Уржумское ПК и ТС | 42 мм | 163.8 | Советское ПК и ТС | 102 мм | 484.1 |
|  | 108 мм | 218.3 |  | 57 мм | 1664.5 |  | 108 мм | 958.8 |
|  | 133 мм | 250.5 |  | 76 мм | 1299.7 |  | 133 мм | 260.7 |
|  | 159 мм | 1196 |  | 89 мм | 92 |  | 159 мм | 641.8 |
|  | 219 мм | 293.5 | Нолинское ПК и ТС | 102 мм | 2 |  | 25 мм | 9 |
|  | 25 мм | 28.7 |  | 108 мм | 1365.1 |  | 273 мм | 426.7 |
|  | 273 мм | 541.2 |  | 133 мм | 597 |  | 32 мм | 49 |
|  | 32 мм | 225 |  | 159 мм | 379 |  | 42 мм | 19.5 |
|  | 42 мм | 454.5 |  | 219 мм | 115.5 |  | 57 мм | 1708.3 |
|  | 57 мм | 2768.1 |  | 25 мм | 43.5 |  | 76 мм | 1161 |
|  | 76 мм | 1349.3 |  | 32 мм | 356.2 |  | 89 мм | 1003.9 |
|  | 89 мм | 797 |  | 42 мм | 67.6 | Яранское ПК и ТС | 102 мм | 262 |
| Котельничское ПК и ТС | 108 мм | 5585.2 |  | 57 мм | 1454 |  | 108 мм | 1777.5 |
|  | 114 мм | 593 |  | 76 мм | 2348.1 |  | 114 мм | 76 |
|  | 133 мм | 818.6 |  | 89 мм | 514.5 |  | 133 мм | 949.8 |
|  | 159 мм | 2935.4 | Слободское ПК и ТС | 108 мм | 968.8 |  | 159 мм | 1719.5 |
|  | 219 мм | 3889.2 |  | 133 мм | 114.5 |  | 219 мм | 56 |
|  | 273 мм | 166.3 |  | 159 мм | 921.4 |  | 273 мм | 1023 |
|  | 32 мм | 266.8 |  | 25 мм | 12.4 |  | 32 мм | 66 |
|  | 42 мм | 13.5 |  | 42 мм | 129.4 |  | 42 мм | 141.5 |
|  | 57 мм | 2498.4 |  | 57 мм | 522.5 |  | 57 мм | 2276 |
|  | 76 мм | 2279.4 |  | 76 мм | 452 |  | 76 мм | 1313.8 |
|  | 89 мм | 1671.2 |  | 89 мм | 480.9 |  | 89 мм | 1562.7 |
| Уржумское ПК и ТС | 108 мм | 1573.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 мм | 134.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 мм | 843.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 мм | 358 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 мм | 56 |  |  |  |  |  |  |

- Основное содержание работы по энергоаудиту

  - Проведение замеров, сбор и анализ полученной информации:

    - здания и сооружения

- анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями;

- анализ схем электроснабжения и освещения;

- анализ нагрузок и потребления электроэнергии;

- анализ состояния приборов учета;

- анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии;

- анализ потерь тепла через ограждающие конструкции зданий;

- измерение фактических нагрузок и качества электроэнергии;

- проведение замеров освещенности на рабочих местах;

- проведение замеров производительности приточно-вытяжной вентиляции

- составление и анализ баланса потребления электроэнергии;

- тепловизионное обследование зданий;

    - транзитные и распределительные электрические сети

- анализ качества электрической энергии;

- анализ потерь электрической энергии;

- анализ загрузки трансформаторов;

- анализ состояния электрических сетей на основе данных об износе и  			статистических данных аварийности;

- проведение замеров холостого хода трансформаторов и анализ потерь х.х.;

- анализ энергопотребления на уличное освещение;

    - теплоэнергетическое оборудование и тепловые сети

- анализ качества тепловой энергии;

- анализ потерь тепловой энергии через изоляцию тепловых сетей;

- анализ потерь тепловой энергии, вызванной утечками и несанкционированным 	разбором сетевой воды;

- составление теплового баланса котельной;

- составление баланса электроэнергии на котельной;

- определение фактических удельных расходов воды, электроэнергии топлива на 	1Гкал

- анализ состояния тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования на 	основе данных об износе и статистических данных аварийности.

  - Разработка энергосберегающих мероприятий

    - здания и сооружения

      - система электроснабжения

- замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные);

- установка датчиков движения, энергосберегающих светильников (оптико-		акустические);

- замена ДРЛ на ДНаТ в производственных зданиях

      - система теплоснабжения

- оснащение системы отопления прибором учета тепловой энергии;

- замена устаревших электрокотлов на современные модели;

- проведение своевременной промывки, химической очистки системы 	отопления;

- гидравлическая наладка, балансировка,  регулировка систем отопления;

- организация регулярного 		технического обслуживания системы 			отопления;

- автоматизация управления системой отопления, установка (оборудование) 		индивидуального теплового пункта (ИТП), экономия до 25%;

- замена неисправных радиаторов отопления, применение индивидуальных 		терморегуляторов, установка отражающих экранов (на основе данных 			тепловизионной съемки);

- своевременная оклейка окон, замена оконных рам на менее теплопроводные, 		утепление стен, чердачных и подвальных перекрытий;

      - система холодного и горячего водоснабжения

- сокращение потерь, путем устранения всех утечек и точной организации 			своевременного обслуживания и ремонта системы водоснабжения;

- применение экономичной водоразборной арматуры;

- установка системы автоматической регулировки температуры горячей воды.

      - система вентиляции

- замена вентиляторов большей мощности на меньшую по результатам замеров фактической производительности и требуемой кратности воздухообмена;

    - транзитные и распределительные сети

      - электрические сети

- отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с 		двумя и более трансформаторами;

- отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;

- выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ;

-ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования 			напряжения (АРН) на трансформаторах с РПН в сетях 35-110 кВ;

- установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности;

- замена проводов на перегруженных линиях;

- замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых 		трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях;

- замена недогруженных силовых трансформаторов, в т.ч находящихся на 			балансе потребителей с пересмотром договоров электроснабжения;

- оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства (перенос ТП в центр 		- нагрузок, использование транзитных столбовых ТП);

- проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии;

- проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий 		показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях;

- установка отдельных электросчетчиков учета электроэнергии, расходуемой на 		собственные нужды подстанций;

- установка электросчетчиков коммерческого учета (АСКУЭ) на границах 			балансовой принадлежности;

- перевод обогрева распределительных устройств в зимнее время на местный 		обогрев (обогрев камер, ячеек, устройств);

- замена ДРЛ на ДНаТ в сетях наружного освещения

      - силовое оборудование

- замена изношенного и наиболее энергоемкого оборудования на более 		технологичное;

    - теплоэнергетическое оборудование и тепловые сети.

      - теплоэнергетическое оборудование

- замена стальных сварных котлов индивидуальной постройки на новые энергоэффективные заводского изготовления;

- составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и 			облуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства 		учреждения за их выполнением;

- поддержание разрежения в топке котла и оптимального коэффициента избытка 		воздуха;

- установка водяного поверхностного экономайзера за котлом;

- регулировка расходов воды через котлы с целью равномерной загрузки;

- содержание в чистоте наружных  поверхностей нагрева котла (обдув 			поверхностей нагрева);

- содержание в чистоте внутренних поверхностей нагрева (ведение 				хим.водоподготовки);

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов (температура на поверхности 		обмуровки 	не должна превышать 55 0С);

- использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из 		верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого 		вентилятора;

- уплотнение газового тракта котлов;

- установка систем учета расходов топлива;

- установка приборов технического учета электроэнергии, воды

- установка приборов учета отпущенного 	тепла;

- применение частотного привода для регулирования скорости вращения 			насосов, вентиляторов и дымососов;

- постройка топливных площадок с целью предварительной сушки топлива;

      - тепловые сети

- теплоизоляция наружных поверхностей теплопроводов в котельной;

- замена тепловой изоляции на ППУ скорлупы (для надземных и внутренних 		трубопроводов);

- перекладка подземных тепловых сетей предизолированными трубопроводами;

- регулировка гидравлического режима тепловых сетей.

  - Выводы и рекомендации

    - оценка потенциала энергосбережения предприятия;

    - оценка объема затрат и сроков окупаемости мероприятий по повышению эффективности использования тепловой и электроэнергии.

- Отчетная документация по результатам энергетического обследования.

  - Энергетический паспорт:

Энергетический паспорт организации является итоговым документом обследования. Содержание энергетического паспорта, объем сведений и форма представления данных должны соответствовать требованиям:

1) Федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

2) Приказа Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

3) «Правила заполнения энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов» утвержденным СРО.

  - Отчет об энергетическом обследовании, который должен соответствовать требованиям:

4) «Стандарт составления расчетно-пояснительной записки (отчета) к энергетическому паспорту потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленному по результатам обязательного и добровольного энергетического обследования» утвержденным СРО.

По результатам проведения энергетического обследования составляется отчет о проведении энергетического обследования, содержащий аналитические материалы о проведенном обследовании, рекомендации по повышению энергетической эффективности использования ТЭР.

- Требования к Исполнителям работ по энергоаудиту.

  - Отсутствие сведений об Исполнителе работ по энергоаудиту в реестре недобросовестных поставщиков.

  - Членство в СРО в области энергетических обследований.

  - Обязательно наличие следующего измерительного инструмента и специализированного программного обеспечения:

    - анализатор качества электрической энергии не менее 1 шт.

    - токовые клещи не менее 2 шт.

    - портативный газоанализатор для определения КПД котлов по обратному балансу (ДАГ-500 или аналог) не менее 1шт.

    - портативный ультразвуковой расходомер (Portaflow 300 или аналог) не менее 1шт.

    - пирометр не менее 2 шт.

    - Термоанемометр не менее1шт.

    - Люксметр не менее 1шт.

    - Тепловизор не менее 1шт.

    - Цифровой фотоаппарат не менее 1шт.

    - Эталонный счетчик электрической энергии (однофазный и трехфазный) по не менее 1шт.

    - Вольтамперфазометр не менее1шт.

    - Трассоискатель для поиска тепловых сетей не менее 1шт.

    - Трассоискатель для поиска кабельных линий) не менее 1шт.

    - Сопутствующий электромонтажный инструмент и приспособления

    - Программный комплекс для проведения расчетов потерь электрической энергии в электрических сетях.

    - Графический программно-расчетный комплекс для расчета гидравлических режимов тепловых сетей.

    - АРМ «Управление энергопаспортами».

  - Все приборы должны быть поверены в установленном порядке.

  - Сведения о наличии приборов должны быть предоставлены Заказчику в форме реестра с указанием даты поверки, даты следующей поверки, номеров свидетельств и наименование организации, выполнившей поверку.

  - Наличие автотранспорта

    - Наличие не менее 2 легковых автомобилей.

  - Наличие квалифицированного персонала, имеющего право на проведение работ по энергоаудиту в количестве не менее 5 человек.

  - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями удостоверений государственного образца и документами об образовании, заверенными исполнителем

- Прочие условия.

  - Срок выполнения работ: 	начало выполнения – с момента заключения договора

окончание – до 31.12.2012

  - Желателен опыт проведения энергоаудита промышленных предприятий.

  - Желательно наличие положительных отзывов и рекомендаций.

  - Место сдачи отчета и энергетического паспорта организации – Кировская обл.,   г.Киров, пр. Солнечный, 4 (ОАО «Коммунэнерго»).