Положение о выдаче технических условий на проектирование

и монтаж узлов учета тепловой энергии

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения контроля и учета при выдаче отделом по работе с энергопотребителями технических условий на проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии.

Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил учета тепловой энергии и теплоносителя и регулирует взаимоотношения между ОАО «Коммунэнерго» и потребителями тепловой энергии при выдаче технических условий на проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии.

2.  Порядок выдачи технических условий

2.1. Для    получения   технических   условий   потребитель тепловой энергии (далее – потребитель) должен   представить в отдел по работе с энергопотребителями следующие документы:

- Заявление на получение технических условий по форме, указанной в Приложении № 1 (для физических лиц), в Приложении № 2 (для юридических лиц) к настоящему Положению;

- Правоустанавливающие документы на объект теплоснабжения;

- План места расположения узла учета тепловой энергии, с указанием границы балансовой принадлежности между абонентом и ОАО «Коммунэнерго» (при необходимости);

В случае  подписания заявления представителем потребителя, одновременно с заявлением предоставляется доверенность на право подписания заявления о выдаче технических условий, оформленная в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.2. На основании представленных документов инженер соответствующего ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» в течение 10 рабочих дней производит обследование объекта теплоснабжения с целью получения исходных данных для выдачи технических условий и рекомендаций о месте установки узла учета тепловой энергии и направляет в отдел по работе с энергопотребителями исходные данные для выдачи технических условий по форме согласно Приложению № 3 к данному Положению.

2.4. При получении исходных данных отдел по работе с энергопотребителями осуществляет проверку правильности представленных исходных данных  и в течение 10 рабочих дней (при условии оплаты (подтверждения оплаты) за выдачу технических условий) производит выдачу потребителю, либо его представителю имеющему доверенность на право получения технических условий.

2.5. Учет выданных технических условий обеспечивается отделом по работе с энергопотребителями по форме согласно Приложению № 4 к данному Положению.

3. Порядок согласования проекта на монтаж узлов учета тепловой энергии и оформление допуска узлов учета в эксплуатацию.

3.1. Проект на монтаж узла учета для согласования потребителями тепловой энергии предоставляется в отдел по работе с энергопотребителями, которая осуществляет проверку   представленного проекта на соответствие   требованиям   действующих   нормативно-
технических актов РФ и  техническим  условиям. При отсутствии замечаний к проекту и подтверждении оплаты за согласование проекта начальник отдела по работе с энергопотребителями, либо лицо его замещающего производит согласование проекта.

3.2.При наличии замечаний в адрес потребителя в течение 10 рабочих дней направляется письмо с предложением устранить выявленные замечания к проекту.

3.3. Допуск узлов учета в эксплуатацию осуществляется инженером ПК и ТС путем составления акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, установленного у потребителя при подтверждении оплаты.

3.4. Правильность монтажа узла учета тепловой энергии осуществляется инженером соответствующего ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки от потребителя. При наличии замечаний акт допуска до момента устранения замечаний не утверждается.